


DARBININKAI, ĮVYKUS AVARIJAI VANDENS TIEKIMO SISTEMOSE, PRIVALO:
	AVARINĖ TARNYBA

	8 (37) 313592


1. Nedelsiant pranešti apie įvykusią avariją vandentiekio tarnybai, tel.:
	Atsakingo darbuotojo, direktoriaus

	pareigos, V. Pavardė
	Telefonas

	
	


2. Nedelsiant į avarijos vietą iškviesti direktorių. Informuoti apie avariją ir jos atsiradimo priežastis.
3. Jei yra nukentėjusių, nunešti juos į sveikatai pavojaus nekeliančią zoną;

4. Turimomis priemonėmis aptverti avarijos zoną (20 m į visas puses nuo avarijos šaltinio).
ATSAKINGAS DARBUOTOJAS 
ĮVYKUS AVARIJAI VANDENS TIEKIMO SISTEMOSE PRIVALO:
1. Esant galimybei atjungti vandens tiekimo sistemą, uždarant įvadinius atjungimo įtaisus (jei jie nesandarūs – įrengiant akles);

2. Reikalui esant iškviesti priešgaisrinę, greitosios pagalbos ir kitas spec. tarnybas:
	TEO LT
	BITĖ GSM, TELE2
	OMNITEL

	01 
	– gaisrinė
	011
	– gaisrinė
	101
	– gaisrinė

	02 
	– policija
	022
	– policija
	102
	– policija

	03 
	– greitoji pagalba
	033
	– greitoji pagalba
	103
	– greitoji pagalba

	04
	- dujų tarnyba
	112
	– pagalbos telefonas
	112
	– pagalbos telefonas


3. Įsitikinti ar suteikta/suteikiama pirmoji medicininė pagalba nukentėjusiems 

4. Patikrinti ar aptverta avarijos zona (20 m į visas puses nuo avarijos šaltinio)

5. Vadovauti evakuojant žmones, kol atvyks specialiosios tarnybos;
6. Skirti asmenį, gerai pažįstantį patalpas, pasitikti specialiąsias tarnybas;
7. Sustabdyti darbus, kol nelokalizuota avarija. 
8. Imtis priemonių apsaugoti avariją lokalizuojančius padalinio darbuotojus nuo galinimų sveikatos sutrikimų; 

9. Atvykusias specialiąsias tarnybas informuoti apie avarijos kilimo bei plitimo aplinkybes;
10. Esant galimybei, padėti specialiosioms tarnyboms likviduoti avariją ir jos padarinius;
11. Užtikrinti, jog būtų įgyvendintos aplinkos atstatymo priemonės.
.
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PATVIRTINTA


Direktorius 





V.Pavardenis………..…..... .. ...................2017-02-01











